## businessmodel
paragraaf | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 5.11 | 5.13 | 5.14
omschrijving | aanlichten van gevels | verlichting op parkeerplaatsen buiten | toegangsdeuren/achterpadverlichting | hoofdingang / entree | entreegebied na hoofdingang | parkeergarage | berging manshoge tussenwanden | bergingsgang vol bochten | binnengalerij | buitengalerij met dimmen | trappenhuizen 1 | trappenhuizen 2
Beschrijving | 5.2: Resultaat
Investering en verbruik
Investering nieuw ledarmatuur en andere techniek | 250 | 550 | 150 | 200 | 246 | 107 | 480 | 150 | 138 | 130 | 200 | 240
Investering installatie/arbeid | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 25 | 50
Investering totaal | 300 | 600 | 200 | 275 | 346 | 157 | 560 | 200 | 188 | 210 | 225 | 290
Huidige elektriciteitsverbruik | 2628 | 350 | 91 | 438 | 788 | 219 | 788 | 114 | 438 | 57 | 197 | 425
Nieuwe elektriciteitsverbruik | 315 | 197 | 10 | 121 | 440 | 11 | 53 | 20 | 40 | 9 | 16 | 27
Verschil elektriciteitsverbruik | 2313 | 153 | 81 | 317 | 348 | 208 | 735 | 94 | 398 | 48 | 181 | 398
Huidige onderhouds- en afschrijvingskosten
Levensduur lichtbron | 2000 | 15000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | 12000 | 10000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000
Lampvervanging na … | 0.5 | 3.4 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 1.9
Gemiddelde onderhoudskosten per jaar | 54 | 19 | 13 | 33 | 63 | 20 | 22 | 25 | 35 | 12 | 10 | 44
Investering nieuw huidige techniek | 80 | 350 | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 150
Afschrijving armatuur per jaar | 4 | 17 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2.5 | 5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 7.5
Nieuwe onderhouds- en afschrijvingskosten
Levensduur lichtbron/armatuur | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
Armatuurvervanging na … | 11.4 | 11.4 | 13.7 | 16.85 | 17.1 | 57 | 22.8 | 57 | 18.8 | 42 | 45.7 | 34
Afschrijving armatuur | 26.3158 | 52.6316 | 14.5985 | 29 | 39 | 2.7544 | 24.5614 | 3.5088 | 10 | 5 | 4.9234 | 5
Besparing kosten per jaar
Besparing huurder: elektriciteit en (als huurder dit betaalt) vervanging lampen | 277.56 | 18.36 | 9.72 | 38.04 | 41.76 | 24.96 | 88.2 | 11.28 | 47.76 | 5.76 | 21.72 | 47.76
Besparing verhuurder: afschrijving en (als huurder dit betaalt) vervanging lampen | 31.6842 | -16.6316 | 3.4015 | 9 | 29 | 23.2456 | -0.061404 | 26.4912 | 28 | 9.5 | 7.5766 | 46.5
Besparing corporatie en huurder | 309.2442 | 1.7284 | 13.1215 | 47.04 | 70.76 | 48.2056 | 88.1386 | 37.7712 | 75.76 | 15.26 | 29.2966 | 94.26
Terugverdientijden
Terugverdientijd armatuur o.b.v. besparing onderhoud | 5.5556 | 31.5789 | 15.3846 | 8.3333 | 5.4921 | 7.85 | 25.4545 | 8 | 5.3714 | 17.5 | 22.5 | 6.5909
Terugverdientijd armatuur o.b.v besparing onderhoud en energiekosten | 0.90481 | 16.06 | 8.8028 | 3.8711 | 3.3028 | 3.492 | 5.0817 | 5.5127 | 2.2716 | 11.8243 | 7.0933 | 3.1604
Terugverdientijd meerinvestering armatuur t.o.v. conventioneel armatuur, o.b.v. besparing onderhoud | 4.0741 | 13.1579 | 7.6923 | 5.303 | 3.9048 | 4.85 | 23.1818 | 6 | 3.6571 | 12.5 | 17.5 | 3.1818
Terugverdientijd meerinvestering armatuur o.b.v besparing onderhoud en energiekosten | 0.66353 | 6.6916 | 4.4014 | 2.4634 | 2.3482 | 2.1575 | 4.6279 | 4.1345 | 1.5466 | 8.4459 | 5.517 | 1.5257
CO2-besparing | bar: 5.3; 5.8; 5.13
IRR en netto contante waarden van kasstromen (reguliere kosten min nieuwe kosten)
20 jaar NCW | 658.3239 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435
20 jaar IRR | 24.8% | -4.542% | 5.387% | 16.78% | 27.17% | 19.61% | 1.892% | 18.45% | 28.12% | 7.61% | 4.521% | 24.01%
40 jaar NCW | 1040.1127 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966
40 jaar IRR | 25.3% | 4.845% | 10.39% | 18.35% | 27.65% | 20.65% | 4.848% | 19.6% | 28.55% | 10.91% | 8.728% | 24.65%
CO2-besparing | 742.473 | 49.113 | 26.001 | 101.757 | 111.708 | 66.768 | 235.935 | 30.174 | 127.758 | 15.408 | 58.101 | 127.758
20 jaar IRR met e-besp | #NUM! | 4.73% | 15.28% | 40.4% | 49.48% | 46.08% | 28.44% | 27.12% | 86.09% | 12.18% | 20.34% | 52.78%
20 jaar MCW met e-besp | 4932.3849 | 289.564 | 355.366 | 1519.8647 | 2308.1171 | 1147.8492 | 2486.0455 | 862.2058 | 1956.6411 | 357.5262 | 702.5852 | 2412.6819
40 jaar IRR met e-besp | #NUM! | 9.165% | 17.11% | 40.51% | 49.52% | 46.14% | 28.71% | 27.58% | 86.09% | 14.35% | 21.29% | 52.81%
40 jaar NCW met e-besp | 24458.1703 | 2804.876 | 1812.4963 | 5276.1259 | 7673.5176 | 3680.2653 | 7573.9703 | 2927.0953 | 6157.3635 | 1558.2548 | 2524.3349 | 7443.3091
$C$6*(1+parameters!$B$11)^businessmodel!$B$92;0

## parameters
Parameters voor terugverdientijden zonder rente en indexeringen e.d. | parameter | heeft invloed op
energietarief | 0.12 | besparing energiekosten (hoge energiekosten per kWh --> hoge besparing)
opslag investering voor projectkosten (onderzoek, inkoop, communicatie, …) | 0% | totale investering (hoge opslag --> hogere totale investering)
onderhoud wordt betaald door | corporatie
aantal branduren
Parameters voor berekening irr en netto contante waarde
disconteringsvoet | 5%
restant levensduur bestaande armaturen | 10
totale levensduur bestaande armaturen | 15
indexering onderhoudskosten (lampen en arbeid) | 3%
Indexering vervanging conventionele armaturen | 3%
indexering vervanging nieuwe armaturen | 0%
indexering energielasten | 3%

## rekensheets
kasstroom conventioneel | Jaar | aanlichten van gevels | verlichting op parkeerplaatsen buiten | toegangsdeuren/achterpadverlichting | hoofdingang / entree | entreegebied na hoofdingang | parkeergarage | berging manshoge tussenwanden | bergingsgang vol bochten | binnengalerij | buitengalerij met dimmen | trappenhuizen 1 | trappenhuizen 2
| 1 | -55.62 | -19.57 | -13.39 | -33.99 | -64.89 | -20.6 | -22.66 | -25.75 | -36.05 | -12.36 | -10.3 | -45.32
| 2 | -57.2886 | -20.1571 | -13.7917 | -35.0097 | -66.8367 | -21.218 | -23.3398 | -26.5225 | -37.1315 | -12.7308 | -10.609 | -46.6796
| 3 | -59.0073 | -20.7618 | -14.2055 | -36.06 | -68.8418 | -21.8545 | -24.04 | -27.3182 | -38.2454 | -13.1127 | -10.9273 | -48.08
| 4 | -60.7775 | -21.3847 | -14.6316 | -37.1418 | -70.9071 | -22.5102 | -24.7612 | -28.1377 | -39.3928 | -13.5061 | -11.2551 | -49.5224
| 5 | -62.6008 | -22.0262 | -15.0706 | -38.256 | -73.0343 | -23.1855 | -25.504 | -28.9819 | -40.5746 | -13.9113 | -11.5927 | -51.0081
| 6 | -64.4788 | -22.687 | -15.5227 | -39.4037 | -75.2253 | -23.881 | -26.2692 | -29.8513 | -41.7918 | -14.3286 | -11.9405 | -52.5383
| 7 | -66.4132 | -23.3676 | -15.9884 | -40.5858 | -77.4821 | -24.5975 | -27.0572 | -30.7468 | -43.0456 | -14.7585 | -12.2987 | -54.1145
| 8 | -68.4056 | -24.0686 | -16.468 | -41.8034 | -79.8065 | -25.3354 | -27.8689 | -31.6693 | -44.337 | -15.2012 | -12.6677 | -55.7379
| 9 | -70.4578 | -24.7907 | -16.9621 | -43.0575 | -82.2007 | -26.0955 | -28.705 | -32.6193 | -45.6671 | -15.6573 | -13.0477 | -57.41
| 10 | -180.0848 | -495.9051 | -151.8626 | -178.7409 | -219.0584 | -107.5133 | -96.762 | -100.7937 | -127.6721 | -96.762 | -80.635 | -260.7198
| 11 | -74.7486 | -26.3004 | -17.995 | -45.6797 | -87.2067 | -27.6847 | -30.4531 | -34.6058 | -48.4482 | -16.6108 | -13.8423 | -60.9063
| 12 | -76.9911 | -27.0895 | -18.5349 | -47.0501 | -89.8229 | -28.5152 | -31.3667 | -35.644 | -49.9016 | -17.1091 | -14.2576 | -62.7335
| 13 | -79.3008 | -27.9021 | -19.0909 | -48.4616 | -92.5176 | -29.3707 | -32.3077 | -36.7133 | -51.3987 | -17.6224 | -14.6853 | -64.6155
| 14 | -81.6798 | -28.7392 | -19.6637 | -49.9155 | -95.2932 | -30.2518 | -33.277 | -37.8147 | -52.9406 | -18.1511 | -15.1259 | -66.5539
| 15 | -84.1302 | -29.6014 | -20.2536 | -51.4129 | -98.1519 | -31.1593 | -34.2753 | -38.9492 | -54.5289 | -18.6956 | -15.5797 | -68.5506
| 16 | -86.6541 | -30.4894 | -20.8612 | -52.9553 | -101.0965 | -32.0941 | -35.3035 | -40.1177 | -56.1647 | -19.2565 | -16.0471 | -70.6071
| 17 | -89.2538 | -31.4041 | -21.487 | -54.544 | -104.1294 | -33.057 | -36.3626 | -41.3212 | -57.8497 | -19.8342 | -16.5285 | -72.7253
| 18 | -91.9314 | -32.3462 | -22.1316 | -56.1803 | -107.2533 | -34.0487 | -37.4535 | -42.5608 | -59.5852 | -20.4292 | -17.0243 | -74.9071
| 19 | -94.6893 | -33.3166 | -22.7956 | -57.8657 | -110.4709 | -35.0701 | -38.5771 | -43.8377 | -61.3727 | -21.0421 | -17.5351 | -77.1543
| 20 | -97.53 | -34.3161 | -23.4794 | -59.6017 | -113.785 | -36.1222 | -39.7344 | -45.1528 | -63.2139 | -21.6733 | -18.0611 | -79.4689
| 21 | -100.4559 | -35.3456 | -24.1838 | -61.3897 | -117.1986 | -37.2059 | -40.9265 | -46.5074 | -65.1103 | -22.3235 | -18.6029 | -81.853
| 22 | -103.4696 | -36.406 | -24.9093 | -63.2314 | -120.7145 | -38.3221 | -42.1543 | -47.9026 | -67.0636 | -22.9932 | -19.161 | -84.3085
| 23 | -106.5737 | -37.4981 | -25.6566 | -65.1284 | -124.336 | -39.4717 | -43.4189 | -49.3397 | -69.0755 | -23.683 | -19.7359 | -86.8378
| 24 | -109.7709 | -38.6231 | -26.4263 | -67.0822 | -128.066 | -40.6559 | -44.7215 | -50.8199 | -71.1478 | -24.3935 | -20.3279 | -89.4429
| 25 | -280.5662 | -772.6041 | -236.5969 | -278.4725 | -341.2858 | -167.5022 | -150.752 | -157.0333 | -198.9089 | -150.752 | -125.6267 | -406.1929
| 26 | -116.4559 | -40.9752 | -28.0357 | -71.1675 | -135.8652 | -43.1318 | -47.445 | -53.9148 | -75.4807 | -25.8791 | -21.5659 | -94.89
| 27 | -119.9496 | -42.2045 | -28.8768 | -73.3025 | -139.9412 | -44.4258 | -48.8684 | -55.5322 | -77.7451 | -26.6555 | -22.2129 | -97.7367
| 28 | -123.5481 | -43.4706 | -29.7431 | -75.5016 | -144.1394 | -45.7586 | -50.3344 | -57.1982 | -80.0775 | -27.4551 | -22.8793 | -100.6688
| 29 | -127.2545 | -44.7747 | -30.6354 | -77.7667 | -148.4636 | -47.1313 | -51.8444 | -58.9141 | -82.4798 | -28.2788 | -23.5657 | -103.6889
| 30 | -131.0722 | -46.118 | -31.5544 | -80.0997 | -152.9175 | -48.5452 | -53.3998 | -60.6816 | -84.9542 | -29.1271 | -24.2726 | -106.7995
| 31 | -135.0043 | -47.5015 | -32.501 | -82.5027 | -157.5051 | -50.0016 | -55.0018 | -62.502 | -87.5028 | -30.001 | -25.0008 | -110.0035
| 32 | -139.0545 | -48.9266 | -33.4761 | -84.9777 | -162.2302 | -51.5017 | -56.6518 | -64.3771 | -90.1279 | -30.901 | -25.7508 | -113.3036
| 33 | -143.2261 | -50.3944 | -34.4804 | -87.5271 | -167.0971 | -53.0467 | -58.3514 | -66.3084 | -92.8317 | -31.828 | -26.5234 | -116.7028
| 34 | -147.5229 | -51.9062 | -35.5148 | -90.1529 | -172.11 | -54.6381 | -60.1019 | -68.2976 | -95.6167 | -32.7829 | -27.3191 | -120.2038
| 35 | -151.9486 | -53.4634 | -36.5802 | -92.8575 | -177.2733 | -56.2772 | -61.905 | -70.3466 | -98.4852 | -33.7663 | -28.1386 | -123.8099
| 36 | -156.507 | -55.0673 | -37.6776 | -95.6432 | -182.5915 | -57.9656 | -63.7621 | -72.457 | -101.4397 | -34.7793 | -28.9828 | -127.5242
| 37 | -161.2022 | -56.7193 | -38.8079 | -98.5125 | -188.0693 | -59.7045 | -65.675 | -74.6307 | -104.4829 | -35.8227 | -29.8523 | -131.35
| 38 | -166.0383 | -58.4209 | -39.9722 | -101.4679 | -193.7114 | -61.4957 | -67.6452 | -76.8696 | -107.6174 | -36.8974 | -30.7478 | -135.2905
| 39 | -171.0195 | -60.1735 | -41.1714 | -104.5119 | -199.5227 | -63.3405 | -69.6746 | -79.1757 | -110.8459 | -38.0043 | -31.6703 | -139.3492
| 40 | -437.1131 | -1203.6919 | -368.6103 | -433.851 | -531.7122 | -260.963 | -234.8667 | -244.6528 | -309.8936 | -234.8667 | -195.7223 | -632.8353
kasstroom nieuw armatuur | Jaar
investering nieuw armatuur | 1 | -300 | -600 | -200 | -275 | -346 | -157 | -560 | -200 | -188 | -210 | -225 | -290
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | -300 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | -300 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | 0 | 0 | 0 | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290
| 35 | -300 | -600 | 0 | 0 | -346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188 | 0 | 0 | 0
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kasstroom verschil | 1 | -244.38 | -580.43 | -186.61 | -241.01 | -281.11 | -136.4 | -537.34 | -174.25 | -151.95 | -197.64 | -214.7 | -244.68
| 2 | 57.2886 | 20.1571 | 13.7917 | 35.0097 | 66.8367 | 21.218 | 23.3398 | 26.5225 | 37.1315 | 12.7308 | 10.609 | 46.6796
| 3 | 59.0073 | 20.7618 | 14.2055 | 36.06 | 68.8418 | 21.8545 | 24.04 | 27.3182 | 38.2454 | 13.1127 | 10.9273 | 48.08
| 4 | 60.7775 | 21.3847 | 14.6316 | 37.1418 | 70.9071 | 22.5102 | 24.7612 | 28.1377 | 39.3928 | 13.5061 | 11.2551 | 49.5224
| 5 | 62.6008 | 22.0262 | 15.0706 | 38.256 | 73.0343 | 23.1855 | 25.504 | 28.9819 | 40.5746 | 13.9113 | 11.5927 | 51.0081
| 6 | 64.4788 | 22.687 | 15.5227 | 39.4037 | 75.2253 | 23.881 | 26.2692 | 29.8513 | 41.7918 | 14.3286 | 11.9405 | 52.5383
| 7 | 66.4132 | 23.3676 | 15.9884 | 40.5858 | 77.4821 | 24.5975 | 27.0572 | 30.7468 | 43.0456 | 14.7585 | 12.2987 | 54.1145
| 8 | 68.4056 | 24.0686 | 16.468 | 41.8034 | 79.8065 | 25.3354 | 27.8689 | 31.6693 | 44.337 | 15.2012 | 12.6677 | 55.7379
| 9 | 70.4578 | 24.7907 | 16.9621 | 43.0575 | 82.2007 | 26.0955 | 28.705 | 32.6193 | 45.6671 | 15.6573 | 13.0477 | 57.41
| 10 | 180.0848 | 495.9051 | 151.8626 | 178.7409 | 219.0584 | 107.5133 | 96.762 | 100.7937 | 127.6721 | 96.762 | 80.635 | 260.7198
| 11 | 74.7486 | 26.3004 | 17.995 | 45.6797 | 87.2067 | 27.6847 | 30.4531 | 34.6058 | 48.4482 | 16.6108 | 13.8423 | 60.9063
| 12 | -223.0089 | -572.9105 | 18.5349 | 47.0501 | 89.8229 | 28.5152 | 31.3667 | 35.644 | 49.9016 | 17.1091 | 14.2576 | 62.7335
| 13 | 79.3008 | 27.9021 | 19.0909 | 48.4616 | 92.5176 | 29.3707 | 32.3077 | 36.7133 | 51.3987 | 17.6224 | 14.6853 | 64.6155
| 14 | 81.6798 | 28.7392 | -180.3363 | 49.9155 | 95.2932 | 30.2518 | 33.277 | 37.8147 | 52.9406 | 18.1511 | 15.1259 | 66.5539
| 15 | 84.1302 | 29.6014 | 20.2536 | 51.4129 | 98.1519 | 31.1593 | 34.2753 | 38.9492 | 54.5289 | 18.6956 | 15.5797 | 68.5506
| 16 | 86.6541 | 30.4894 | 20.8612 | 52.9553 | 101.0965 | 32.0941 | 35.3035 | 40.1177 | 56.1647 | 19.2565 | 16.0471 | 70.6071
| 17 | 89.2538 | 31.4041 | 21.487 | -220.456 | 104.1294 | 33.057 | 36.3626 | 41.3212 | 57.8497 | 19.8342 | 16.5285 | 72.7253
| 18 | 91.9314 | 32.3462 | 22.1316 | 56.1803 | -238.7467 | 34.0487 | 37.4535 | 42.5608 | 59.5852 | 20.4292 | 17.0243 | 74.9071
| 19 | 94.6893 | 33.3166 | 22.7956 | 57.8657 | 110.4709 | 35.0701 | 38.5771 | 43.8377 | -126.6273 | 21.0421 | 17.5351 | 77.1543
| 20 | 97.53 | 34.3161 | 23.4794 | 59.6017 | 113.785 | 36.1222 | 39.7344 | 45.1528 | 63.2139 | 21.6733 | 18.0611 | 79.4689
| 21 | 100.4559 | 35.3456 | 24.1838 | 61.3897 | 117.1986 | 37.2059 | 40.9265 | 46.5074 | 65.1103 | 22.3235 | 18.6029 | 81.853
| 22 | 103.4696 | 36.406 | 24.9093 | 63.2314 | 120.7145 | 38.3221 | 42.1543 | 47.9026 | 67.0636 | 22.9932 | 19.161 | 84.3085
| 23 | -193.4263 | -562.5019 | 25.6566 | 65.1284 | 124.336 | 39.4717 | -516.5811 | 49.3397 | 69.0755 | 23.683 | 19.7359 | 86.8378
| 24 | 109.7709 | 38.6231 | 26.4263 | 67.0822 | 128.066 | 40.6559 | 44.7215 | 50.8199 | 71.1478 | 24.3935 | 20.3279 | 89.4429
| 25 | 280.5662 | 772.6041 | 236.5969 | 278.4725 | 341.2858 | 167.5022 | 150.752 | 157.0333 | 198.9089 | 150.752 | 125.6267 | 406.1929
| 26 | 116.4559 | 40.9752 | 28.0357 | 71.1675 | 135.8652 | 43.1318 | 47.445 | 53.9148 | 75.4807 | 25.8791 | 21.5659 | 94.89
| 27 | 119.9496 | 42.2045 | 28.8768 | 73.3025 | 139.9412 | 44.4258 | 48.8684 | 55.5322 | 77.7451 | 26.6555 | 22.2129 | 97.7367
| 28 | 123.5481 | 43.4706 | -170.2569 | 75.5016 | 144.1394 | 45.7586 | 50.3344 | 57.1982 | 80.0775 | 27.4551 | 22.8793 | 100.6688
| 29 | 127.2545 | 44.7747 | 30.6354 | 77.7667 | 148.4636 | 47.1313 | 51.8444 | 58.9141 | 82.4798 | 28.2788 | 23.5657 | 103.6889
| 30 | 131.0722 | 46.118 | 31.5544 | 80.0997 | 152.9175 | 48.5452 | 53.3998 | 60.6816 | 84.9542 | 29.1271 | 24.2726 | 106.7995
| 31 | 135.0043 | 47.5015 | 32.501 | 82.5027 | 157.5051 | 50.0016 | 55.0018 | 62.502 | 87.5028 | 30.001 | 25.0008 | 110.0035
| 32 | 139.0545 | 48.9266 | 33.4761 | 84.9777 | 162.2302 | 51.5017 | 56.6518 | 64.3771 | 90.1279 | 30.901 | 25.7508 | 113.3036
| 33 | 143.2261 | 50.3944 | 34.4804 | 87.5271 | 167.0971 | 53.0467 | 58.3514 | 66.3084 | 92.8317 | 31.828 | 26.5234 | 116.7028
| 34 | 147.5229 | 51.9062 | 35.5148 | -184.8471 | 172.11 | 54.6381 | 60.1019 | 68.2976 | 95.6167 | 32.7829 | 27.3191 | -169.7962
| 35 | -148.0514 | -546.5366 | 36.5802 | 92.8575 | -168.7267 | 56.2772 | 61.905 | 70.3466 | 98.4852 | 33.7663 | 28.1386 | 123.8099
| 36 | 156.507 | 55.0673 | 37.6776 | 95.6432 | 182.5915 | 57.9656 | 63.7621 | 72.457 | 101.4397 | 34.7793 | 28.9828 | 127.5242
| 37 | 161.2022 | 56.7193 | 38.8079 | 98.5125 | 188.0693 | 59.7045 | 65.675 | 74.6307 | 104.4829 | 35.8227 | 29.8523 | 131.35
| 38 | 166.0383 | 58.4209 | 39.9722 | 101.4679 | 193.7114 | 61.4957 | 67.6452 | 76.8696 | -80.3826 | 36.8974 | 30.7478 | 135.2905
| 39 | 171.0195 | 60.1735 | 41.1714 | 104.5119 | 199.5227 | 63.3405 | 69.6746 | 79.1757 | 110.8459 | 38.0043 | 31.6703 | 139.3492
| 40 | 437.1131 | 1203.6919 | 368.6103 | 433.851 | 531.7122 | 260.963 | 234.8667 | 244.6528 | 309.8936 | 234.8667 | 195.7223 | 632.8353
IRR 40 jaar |  | 25.3% | 4.845% | 10.39% | 18.35% | 27.65% | 20.65% | 4.848% | 19.6% | 28.55% | 10.91% | 8.728% | 24.65%
NCW 40 jaar |  | 1040.1127 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966 | 3529.7966
IRR 20 jaar |  | 24.8% | -4.542% | 5.387% | 16.78% | 27.17% | 19.61% | 1.892% | 18.45% | 28.12% | 7.61% | 4.521% | 24.01%
NCW 20 jaar |  | 658.3239 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435 | 1002.0435
kasstroom besparing energie
| 1 | 277.56 | 18.36 | 9.72 | 38.04 | 41.76 | 24.96 | 88.2 | 11.28 | 47.76 | 5.76 | 21.72 | 47.76
| 2 | 285.8868 | 18.9108 | 10.0116 | 39.1812 | 43.0128 | 25.7088 | 90.846 | 11.6184 | 49.1928 | 5.9328 | 22.3716 | 49.1928
| 3 | 294.4634 | 19.4781 | 10.3119 | 40.3566 | 44.3032 | 26.4801 | 93.5714 | 11.967 | 50.6686 | 6.1108 | 23.0427 | 50.6686
| 4 | 303.2973 | 20.0625 | 10.6213 | 41.5673 | 45.6323 | 27.2745 | 96.3785 | 12.326 | 52.1886 | 6.2941 | 23.734 | 52.1886
| 5 | 312.3962 | 20.6643 | 10.9399 | 42.8144 | 47.0012 | 28.0927 | 99.2699 | 12.6957 | 53.7543 | 6.4829 | 24.4461 | 53.7543
| 6 | 321.7681 | 21.2843 | 11.2681 | 44.0988 | 48.4113 | 28.9355 | 102.248 | 13.0766 | 55.3669 | 6.6774 | 25.1794 | 55.3669
| 7 | 331.4212 | 21.9228 | 11.6062 | 45.4217 | 49.8636 | 29.8035 | 105.3154 | 13.4689 | 57.0279 | 6.8777 | 25.9348 | 57.0279
| 8 | 341.3638 | 22.5805 | 11.9544 | 46.7844 | 51.3595 | 30.6977 | 108.4749 | 13.873 | 58.7388 | 7.0841 | 26.7129 | 58.7388
| 9 | 351.6047 | 23.2579 | 12.313 | 48.1879 | 52.9003 | 31.6186 | 111.7291 | 14.2892 | 60.5009 | 7.2966 | 27.5142 | 60.5009
| 10 | 362.1528 | 23.9556 | 12.6824 | 49.6336 | 54.4873 | 32.5671 | 115.081 | 14.7178 | 62.316 | 7.5155 | 28.3397 | 62.316
| 11 | 373.0174 | 24.6743 | 13.0629 | 51.1226 | 56.1219 | 33.5442 | 118.5334 | 15.1594 | 64.1854 | 7.741 | 29.1899 | 64.1854
| 12 | 384.208 | 25.4145 | 13.4548 | 52.6563 | 57.8056 | 34.5505 | 122.0894 | 15.6142 | 66.111 | 7.9732 | 30.0656 | 66.111
| 13 | 395.7342 | 26.177 | 13.8584 | 54.2359 | 59.5398 | 35.587 | 125.7521 | 16.0826 | 68.0943 | 8.2124 | 30.9675 | 68.0943
| 14 | 407.6062 | 26.9623 | 14.2741 | 55.863 | 61.326 | 36.6546 | 129.5247 | 16.5651 | 70.1372 | 8.4588 | 31.8966 | 70.1372
| 15 | 419.8344 | 27.7711 | 14.7024 | 57.5389 | 63.1657 | 37.7542 | 133.4104 | 17.062 | 72.2413 | 8.7125 | 32.8534 | 72.2413
| 16 | 432.4294 | 28.6043 | 15.1434 | 59.2651 | 65.0607 | 38.8869 | 137.4127 | 17.5739 | 74.4085 | 8.9739 | 33.8391 | 74.4085
| 17 | 445.4023 | 29.4624 | 15.5977 | 61.043 | 67.0125 | 40.0535 | 141.5351 | 18.1011 | 76.6408 | 9.2431 | 34.8542 | 76.6408
| 18 | 458.7644 | 30.3463 | 16.0657 | 62.8743 | 69.0229 | 41.2551 | 145.7812 | 18.6441 | 78.94 | 9.5204 | 35.8999 | 78.94
| 19 | 472.5273 | 31.2567 | 16.5476 | 64.7606 | 71.0936 | 42.4927 | 150.1546 | 19.2034 | 81.3082 | 9.806 | 36.9768 | 81.3082
| 20 | 486.7031 | 32.1944 | 17.0441 | 66.7034 | 73.2264 | 43.7675 | 154.6592 | 19.7795 | 83.7474 | 10.1002 | 38.0862 | 83.7474
| 21 | 501.3042 | 33.1602 | 17.5554 | 68.7045 | 75.4232 | 45.0805 | 159.299 | 20.3729 | 86.2599 | 10.4032 | 39.2287 | 86.2599
| 22 | 516.3434 | 34.155 | 18.0821 | 70.7656 | 77.6859 | 46.433 | 164.078 | 20.9841 | 88.8477 | 10.7153 | 40.4056 | 88.8477
| 23 | 531.8337 | 35.1797 | 18.6245 | 72.8886 | 80.0165 | 47.8259 | 169.0003 | 21.6136 | 91.5131 | 11.0368 | 41.6178 | 91.5131
| 24 | 547.7887 | 36.235 | 19.1833 | 75.0752 | 82.417 | 49.2607 | 174.0703 | 22.2621 | 94.2585 | 11.3679 | 42.8663 | 94.2585
| 25 | 564.2223 | 37.3221 | 19.7588 | 77.3275 | 84.8895 | 50.7385 | 179.2924 | 22.9299 | 97.0862 | 11.7089 | 44.1523 | 97.0862
| 26 | 581.149 | 38.4418 | 20.3515 | 79.6473 | 87.4362 | 52.2607 | 184.6712 | 23.6178 | 99.9988 | 12.0602 | 45.4769 | 99.9988
| 27 | 598.5835 | 39.595 | 20.9621 | 82.0367 | 90.0593 | 53.8285 | 190.2113 | 24.3263 | 102.9988 | 12.422 | 46.8412 | 102.9988
| 28 | 616.541 | 40.7829 | 21.5909 | 84.4978 | 92.761 | 55.4434 | 195.9177 | 25.0561 | 106.0888 | 12.7946 | 48.2464 | 106.0888
| 29 | 635.0372 | 42.0064 | 22.2387 | 87.0328 | 95.5439 | 57.1067 | 201.7952 | 25.8078 | 109.2714 | 13.1785 | 49.6938 | 109.2714
| 30 | 654.0883 | 43.2665 | 22.9058 | 89.6438 | 98.4102 | 58.8199 | 207.8491 | 26.5821 | 112.5496 | 13.5738 | 51.1846 | 112.5496
| 31 | 673.711 | 44.5645 | 23.593 | 92.3331 | 101.3625 | 60.5845 | 214.0845 | 27.3795 | 115.9261 | 13.981 | 52.7201 | 115.9261
| 32 | 693.9223 | 45.9015 | 24.3008 | 95.1031 | 104.4034 | 62.402 | 220.5071 | 28.2009 | 119.4038 | 14.4005 | 54.3017 | 119.4038
| 33 | 714.74 | 47.2785 | 25.0298 | 97.9561 | 107.5355 | 64.2741 | 227.1223 | 29.0469 | 122.986 | 14.8325 | 55.9308 | 122.986
| 34 | 736.1822 | 48.6969 | 25.7807 | 100.8948 | 110.7615 | 66.2023 | 233.936 | 29.9183 | 126.6755 | 15.2775 | 57.6087 | 126.6755
| 35 | 758.2676 | 50.1578 | 26.5541 | 103.9217 | 114.0844 | 68.1884 | 240.954 | 30.8159 | 130.4758 | 15.7358 | 59.337 | 130.4758
| 36 | 781.0157 | 51.6625 | 27.3507 | 107.0393 | 117.5069 | 70.234 | 248.1827 | 31.7404 | 134.3901 | 16.2078 | 61.1171 | 134.3901
| 37 | 804.4461 | 53.2124 | 28.1713 | 110.2505 | 121.0321 | 72.341 | 255.6281 | 32.6926 | 138.4218 | 16.6941 | 62.9506 | 138.4218
| 38 | 828.5795 | 54.8088 | 29.0164 | 113.558 | 124.6631 | 74.5113 | 263.297 | 33.6734 | 142.5744 | 17.1949 | 64.8391 | 142.5744
| 39 | 853.4369 | 56.453 | 29.8869 | 116.9648 | 128.403 | 76.7466 | 271.1959 | 34.6836 | 146.8517 | 17.7108 | 66.7843 | 146.8517
| 40 | 879.04 | 58.1466 | 30.7835 | 120.4737 | 132.255 | 79.049 | 279.3318 | 35.7241 | 151.2572 | 18.2421 | 68.7878 | 151.2572
kasstroom verschil met energiebesparing | 1 | 33.18 | -562.07 | -176.89 | -202.97 | -239.35 | -111.44 | -449.14 | -162.97 | -104.19 | -191.88 | -192.98 | -196.92
| 2 | 343.1754 | 39.0679 | 23.8033 | 74.1909 | 109.8495 | 46.9268 | 114.1858 | 38.1409 | 86.3243 | 18.6636 | 32.9806 | 95.8724
| 3 | 353.4707 | 40.2399 | 24.5174 | 76.4166 | 113.145 | 48.3346 | 117.6114 | 39.2851 | 88.914 | 19.2235 | 33.97 | 98.7486
| 4 | 364.0748 | 41.4471 | 25.2529 | 78.7091 | 116.5393 | 49.7846 | 121.1397 | 40.4637 | 91.5814 | 19.8002 | 34.9891 | 101.711
| 5 | 374.997 | 42.6905 | 26.0105 | 81.0704 | 120.0355 | 51.2782 | 124.7739 | 41.6776 | 94.3289 | 20.3942 | 36.0388 | 104.7624
| 6 | 386.2469 | 43.9713 | 26.7908 | 83.5025 | 123.6366 | 52.8165 | 128.5171 | 42.9279 | 97.1588 | 21.006 | 37.12 | 107.9052
| 7 | 397.8343 | 45.2904 | 27.5945 | 86.0076 | 127.3457 | 54.401 | 132.3726 | 44.2158 | 100.0735 | 21.6362 | 38.2336 | 111.1424
| 8 | 409.7694 | 46.6491 | 28.4224 | 88.5878 | 131.166 | 56.0331 | 136.3438 | 45.5422 | 103.0757 | 22.2853 | 39.3806 | 114.4767
| 9 | 422.0625 | 48.0486 | 29.2751 | 91.2454 | 135.101 | 57.714 | 140.4341 | 46.9085 | 106.168 | 22.9539 | 40.562 | 117.911
| 10 | 542.2376 | 519.8608 | 164.5449 | 228.3745 | 273.5457 | 140.0804 | 211.843 | 115.5116 | 189.988 | 104.2775 | 108.9747 | 323.0357
| 11 | 447.7661 | 50.9747 | 31.0579 | 96.8023 | 143.3287 | 61.2288 | 148.9866 | 49.7652 | 112.6336 | 24.3518 | 43.0322 | 125.0917
| 12 | 161.199 | -547.496 | 31.9896 | 99.7064 | 147.6285 | 63.0657 | 153.4562 | 51.2582 | 116.0126 | 25.0823 | 44.3232 | 128.8445
| 13 | 475.035 | 54.0791 | 32.9493 | 102.6976 | 152.0574 | 64.9577 | 158.0599 | 52.7959 | 119.493 | 25.8348 | 45.6529 | 132.7098
| 14 | 489.2861 | 55.7015 | -166.0622 | 105.7785 | 156.6191 | 66.9064 | 162.8016 | 54.3798 | 123.0778 | 26.6098 | 47.0224 | 136.6911
| 15 | 503.9646 | 57.3725 | 34.9559 | 108.9518 | 161.3177 | 68.9136 | 167.6857 | 56.0112 | 126.7701 | 27.4081 | 48.4331 | 140.7919
| 16 | 519.0836 | 59.0937 | 36.0046 | 112.2204 | 166.1572 | 70.981 | 172.7163 | 57.6915 | 130.5732 | 28.2304 | 49.8861 | 145.0156
| 17 | 534.6561 | 60.8665 | 37.0848 | -159.413 | 171.1419 | 73.1104 | 177.8978 | 59.4223 | 134.4904 | 29.0773 | 51.3827 | 149.3661
| 18 | 550.6958 | 62.6925 | 38.1973 | 119.0546 | -169.7238 | 75.3037 | 183.2347 | 61.2049 | 138.5252 | 29.9496 | 52.9242 | 153.8471
| 19 | 567.2166 | 64.5733 | 39.3432 | 122.6263 | 181.5645 | 77.5629 | 188.7317 | 63.0411 | -45.3191 | 30.8481 | 54.5119 | 158.4625
| 20 | 584.2331 | 66.5105 | 40.5235 | 126.305 | 187.0114 | 79.8897 | 194.3937 | 64.9323 | 146.9613 | 31.7735 | 56.1473 | 163.2163
| 21 | 601.7601 | 68.5058 | 41.7392 | 130.0942 | 192.6218 | 82.2864 | 200.2255 | 66.8803 | 151.3702 | 32.7267 | 57.8317 | 168.1128
| 22 | 619.8129 | 70.561 | 42.9914 | 133.997 | 198.4004 | 84.755 | 206.2323 | 68.8867 | 155.9113 | 33.7085 | 59.5666 | 173.1562
| 23 | 338.4073 | -527.3222 | 44.2811 | 138.0169 | 204.3524 | 87.2977 | -347.5808 | 70.9533 | 160.5886 | 34.7198 | 61.3536 | 178.3509
| 24 | 657.5596 | 74.8581 | 45.6096 | 142.1574 | 210.483 | 89.9166 | 218.7918 | 73.0819 | 165.4063 | 35.7614 | 63.1942 | 183.7014
| 25 | 844.7886 | 809.9262 | 256.3557 | 355.8 | 426.1753 | 218.2408 | 330.0445 | 179.9633 | 295.9951 | 162.4609 | 169.779 | 503.2792
| 26 | 697.6049 | 79.417 | 48.3872 | 150.8148 | 223.3014 | 95.3925 | 232.1162 | 77.5326 | 175.4795 | 37.9393 | 67.0428 | 194.8888
| 27 | 718.5331 | 81.7995 | 49.8388 | 155.3393 | 230.0005 | 98.2543 | 239.0797 | 79.8586 | 180.7439 | 39.0774 | 69.0541 | 200.7355
| 28 | 740.0891 | 84.2535 | -148.666 | 159.9994 | 236.9005 | 101.2019 | 246.2521 | 82.2543 | 186.1662 | 40.2498 | 71.1257 | 206.7576
| 29 | 762.2917 | 86.7811 | 52.874 | 164.7994 | 244.0075 | 104.238 | 253.6397 | 84.722 | 191.7512 | 41.4572 | 73.2594 | 212.9603
| 30 | 785.1605 | 89.3845 | 54.4602 | 169.7434 | 251.3277 | 107.3651 | 261.2489 | 87.2636 | 197.5038 | 42.701 | 75.4572 | 219.3491
| 31 | 808.7153 | 92.0661 | 56.094 | 174.8357 | 258.8675 | 110.5861 | 269.0863 | 89.8815 | 203.4289 | 43.982 | 77.7209 | 225.9296
| 32 | 832.9768 | 94.828 | 57.7769 | 180.0808 | 266.6336 | 113.9037 | 277.1589 | 92.578 | 209.5317 | 45.3015 | 80.0526 | 232.7075
| 33 | 857.9661 | 97.6729 | 59.5102 | 185.4832 | 274.6326 | 117.3208 | 285.4737 | 95.3553 | 215.8177 | 46.6605 | 82.4541 | 239.6887
| 34 | 883.7051 | 100.6031 | 61.2955 | -83.9523 | 282.8716 | 120.8404 | 294.0379 | 98.216 | 222.2922 | 48.0603 | 84.9278 | -43.1206
| 35 | 610.2162 | -496.3788 | 63.1343 | 196.7791 | -54.6423 | 124.4656 | 302.859 | 101.1625 | 228.961 | 49.5021 | 87.4756 | 254.2857
| 36 | 937.5227 | 106.7298 | 65.0284 | 202.6825 | 300.0984 | 128.1996 | 311.9448 | 104.1973 | 235.8298 | 50.9872 | 90.0999 | 261.9143
| 37 | 965.6484 | 109.9317 | 66.9792 | 208.763 | 309.1014 | 132.0456 | 321.3031 | 107.3232 | 242.9047 | 52.5168 | 92.8029 | 269.7717
| 38 | 994.6178 | 113.2296 | 68.9886 | 215.0259 | 318.3744 | 136.0069 | 330.9422 | 110.5429 | 62.1918 | 54.0923 | 95.587 | 277.8649
| 39 | 1024.4564 | 116.6265 | 71.0582 | 221.4767 | 327.9257 | 140.0871 | 340.8705 | 113.8592 | 257.6976 | 55.7151 | 98.4546 | 286.2008
| 40 | 1316.1531 | 1261.8386 | 399.3938 | 554.3247 | 663.9672 | 340.012 | 514.1985 | 280.3769 | 461.1508 | 253.1088 | 264.5101 | 784.0925
IRR 40 jaar |  | #NUM! | 9.165% | 17.11% | 40.51% | 49.52% | 46.14% | 28.71% | 27.58% | 86.09% | 14.35% | 21.29% | 52.81%
NCW 40 jaar |  | 24458.1703 | 2804.876 | 1812.4963 | 5276.1259 | 7673.5176 | 3680.2653 | 7573.9703 | 2927.0953 | 6157.3635 | 1558.2548 | 2524.3349 | 7443.3091
IRR 20 jaar |  | #NUM! | 4.73% | 15.28% | 40.4% | 49.48% | 46.08% | 28.44% | 27.12% | 86.09% | 12.18% | 20.34% | 52.78%
NCW 20 jaar |  | 4932.3849 | 289.564 | 355.366 | 1519.8647 | 2308.1171 | 1147.8492 | 2486.0455 | 862.2058 | 1956.6411 | 357.5262 | 702.5852 | 2412.6819
wie betaalt kosten (dragbox)
corporatie
huurder
stroomprijzen (dragbox) | euro / kwh inclusief btw (wordt overgenomen) | bruto prijs (naar rato piek/dal) | belasting (2014) | btw 21%
hoger dan 50.000 kwh | 0.0745 | 0.05 | 0.0115 | 0.013
tussen 10.000 en 50.000 kwh | 0.1131 | 0.05 | 0.0431 | 0.02
tot 10.000 kwh | 0.2035 | 0.05 | 0.1185 | 0.035
De gebruiker kan naar wens de energieprijs bijstellen. Het gaat om de energieprijs die gemiddeld wordt betaald (vaak schijnt verlichting 's avonds, dus veel dauren)

## Soort armatuur
| toepassingsgebied | [28 empty] | galerij | galerij
1 | Armatuur | eenheid | Balkarmatuur 1x 58W Conventioneel | Balkarmatuur 2x 58W Conventioneel | Balkarmatuur 1x 36W Conventioneel | Balkarmatuur 2x 36W Conventioneel | Opbouwarmatuur wand/plafond 1x 26W conventioneel | Opbouwarmatuur rond 1x 32W conventioneel | Downlight 2x 18W conventioneel | Opbouwarmatuur IP54 1x 8W conventioneel (korte tl, rechthoekig armatuur) | Opbouwarmatuur IP65 1x 11W conventioneel (compactlamp, rechthoekig armatuur) | Opbouwarmatuur IP65 1x 11W hoogfrequent (compactlamp, rechthoekig armatuur) | Opbouwarmatuur wand/plafond 1x 18W hoogfrequent (compactlamp) | Opbouwarmatuur beveiliging/deur 18W conventioneel bew.melder | Opbouwarmatuur opaal plafond 1x 36W conventioneel | Waterdicht armatuur IP65 IK08 1x 58W conventioneel | Waterdicht armatuur IP65 IK08 2x 58W conventioneel | Balkarmatuur 1x 58W Hoogfrequent | Balkarmatuur 2x 58W Hoogfrequent | Balkarmatuur LED 48W L=1500mm | Balkarmatuur LED 29W L=1200mm | Opbouwarmatuur wand/plafond LED 16W Bewegingsradar+Draadloos | Opbouwarmatuur wand/plafond LED 25W | Opbouwarmatuur wand/plafond LED 35W | Opbouwarmatuur rond LED 10W IK10 Bewegingsmelder | Opbouwarmatuur rond LED 10W IK10 | Downlight LED 23W | Opbouwarmatuur LED 7W IP65 IK10 compact | Opbouwarmatuur LED 7W IP65 IK10 Bewegingsmelder | Waterdicht armatuur LED 40W IP65 IK08 L=1500mm | Galerij armatuur LED 7W IK10 IP65, bewegingsmelder + daglichtsensor | Opbouwarmatuur beveiliging/deur LED 7W IK10 IP65, bew.melder + daglichtsensor | 4 watt led | eigen keuze 2 | eigen keuze 3 | eigen keuze 4
2 | soort |  | conventioneel | conventioneel | conventioneel | conventioneel | conventioneel | conventioneel | conventioneel | conventioneel | conventioneel | Hoogfrequent | Hoogfrequent | conventioneel | conventioneel | conventioneel | conventioneel | Hoogfrequent | Hoogfrequent | led | led | led | led |  | led | led | led | led | led | led | led | led | led | eigen keuze | eigen keuze | eigen keuze
Afbeelding
3 | Lichtbron |  | T26 G13 58W fluorescentie buislamp | T26 G13 58W fluorescentie buislamp | T26 G13 36W fluorescentie buislamp | T26 G13 36W fluorescentie buislamp | TC-D G24d-3 26W compact fluorescentie lamp | T29R G10q 32W cirkelvorm. fluo. lamp | TC-D G24d-2 18W compact fluorescentie lamp | T16 G5 8W mini fluorescentie lamp | TC-S G23 11W compact fluorescentie lamp | TC-S G27 11W compact fluorescentie lamp | TC-L G11 18W compact fluorescentie lamp | TC-D G24d-2 18W compact fluorescentie lamp | T26 G13 36W fluorescentie buislamp | T26 G13 58W fluorescentie buislamp | T26 G13 58W fluorescentie buislamp | T26 G13 58W fluorescentie buislamp | T26 G13 58W fluorescentie buislamp | LED 48W/840 4250lm | LED 29W/840 2600lm | LED 16W/830 900lm | LED 25W/830 1900lm | LED 35W/830 2700lm | LED 10W/840 1200lm | LED 10W/840 1200lm | LED 23W/830 1800lm | LED 7W/840 840lm | LED 7W/840 840lm | LED 40W/840 2850lm | LED 7W/840 425lm | LED 7W/840 425lm
4 | Systeemvermogen (incl. vsa) | Watt | 65 | 130 | 45 | 90 | 36 | 44 | 50 | 13 | 16 | 13 | 18 | 25 | 45 | 65 | 130 | 56 | 112 | 48 | 29 | 16 | 25 | 35 | 10 | 10 | 23 | 7 | 7 | 40 | 7.2 | 7.2 | 4
5 | Service levensduur lichtbron | Uur | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 13000 | 13000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 17000 | 17000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
6 | Service levensduur vsa | Uur | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
7 | Aantal lichtbronnen per armatuur | Aantal (geen e.h.) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Nieuwprijs armatuur totaal incl btw /st ** | € | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100
9 | Nieuwprijs lichtbron netto incl btw /st ** | € | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Nieuwprijs starter netto incl btw /st | € | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10
| installatietijd | Minuten | [17 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15
11 | Tijdsduur lampvervanging per armatuur | Minuten | 5 | 8 | 5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 15 | 18 | 5 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Nummer |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| Equivalent in led (nummer) |  | 17 |  | 18 |  | 22/23 | 20 | 24 | 19/22/23/25/26/28/29 | 25/26 | 25/26 |  | 11: 29; 12: 21; 13: 27; 15: 17
** Nettoprijs inclusief btw + marge voor installateur
bij led-armaturen wordt als de lamp stuk gaat het hele armatuur vervangen. Dit is zo verwerkt